2024年舞钢市眼镜类产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取数量见表1。

表1  产品抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老视成镜 | 2副 | 1副 | 1副 |
| 2 | 配装眼镜 | 2副 | 1副 | 1副 |
| 3 | 镜架 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 4 | 树脂镜片 | 6片 | 4片 | 2片 |

2 检验依据

表2 配装眼镜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球镜主子午面一顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 球镜主子午面二顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 镜片材料和表面的质量 | GB 10810.1-2005 |
| 5 | 光学中心水平距离偏差 | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 |
| 7 | 水平光学中心与眼瞳的单侧偏差 | GB 13511.1-2011 |

表3 老视成镜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球镜主子午面一顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 球镜主子午面二顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 镜片材料和表面的质量 | GB 10810.1-2005 |
| 5 | 光学中心水平距离偏差/光学中心水平偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 6 | 镜片光学中心单侧水平偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 7 | 装配质量/镜片和镜圈 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |

表4  树脂镜片检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球镜主子午面一顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 球镜主子午面二顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 材料和表面的质量 | GB 10810.1-2005 |
| 5 | 基准点厚度 | QB/T 2506-2017 |
| 6 | 可见光透射比 | GB 10810.3-2006 |

表5 眼镜架检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 14214-2019 |
| 2 | 尺寸偏差 | GB/T 14214-2019 GB/T 38004-2019 |
| 3 | 鼻梁变形 | GB/T 14214-2019 |
| 4 | 镜片夹持力 | GB/T 14214-2019 |
| 5 | 耐疲劳 | GB/T 14214-2019 |
| 6 | 高温尺寸稳定性 | GB/T 14214-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 13511.1-2011配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB 10810.1-2005眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片

GB/T 13511.3-2019 配装眼镜 第3部分：单光老视成镜

QB/T 2506-2017 眼镜镜片 光学树脂镜片

GB 10810.3-2006眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法

GB/T 14214-2019 眼镜架 通用要求和试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。