〔2025〕-9
八台镇九小场所用电安全专项检查方案​
一、检查目标​
通过开展用电安全专项检查，全面排查我镇九小场所（小商店、小餐饮场所、小旅馆、小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工企业、小医疗诊所、小培训机构）电力安全隐患，督促场所负责人落实安全主体责任，整改消除隐患，有效防范和遏制因电力问题引发的安全事故，保障我镇居民生命财产安全和正常生产生活秩序。​
二、检查范围​

我镇辖区内所有九小场所。​

三、检查时间

即日起至5月31日

四、检查内容​

用电线路：检查电线是否存在老化、破损、私拉乱接现象；电气线路是否穿管保护；线路敷设是否符合规范，有无在易燃可燃材料上直接敷设电线；是否存在不同电压等级线路混接情况。​

电气设备：查看配电箱（柜）是否完好，有无损坏、缺失箱门等问题；内部开关、电器元件是否运行正常，有无发热、打火、短路等异常现象；漏电保护装置是否灵敏可靠，是否定期进行试验。检查各类用电设备（如空调、冰箱、电热水器、照明灯具等）是否合格，是否存在超期服役情况，设备的接地（接零）保护是否良好。​

安全用电管理：九小场所是否存在违规使用大功率电器、使用不合格电器产品等行为；场所内是否配备必要的灭火器材，员工是否掌握基本的电气火灾扑救方法。​

五、检查流程​

（一）准备阶段。成立专项检查工作小组，由郭晓峰副镇长任组长，成员包括镇应急办人员、镇电所人员、派出所民警等，明确各成员职责分工。收集整理九小场所相关信息，建立场所台账，明确检查对象。​

（二）检查阶段。按照检查内容，对九小场所进行逐户检查。检查人员应认真填写检查记录表，详细记录场所名称、地址、负责人、检查发现的问题等信息。​

对于检查中发现的一般安全隐患，当场下达整改通知书，明确整改要求和整改期限，责令场所负责人立即整改或限期整改。对于存在重大安全隐患的场所，要采取果断措施，责令其停业整顿，确保安全。​

检查过程中，要向场所负责人宣传安全用电知识，提高其安全意识和自我防范能力。​

（三）整改复查阶段。在规定的整改期限到期后，检查工作小组对九小场所隐患整改情况进行复查。对照整改通知书，逐一检查整改措施落实情况，确保隐患整改到位。​

对未按要求整改或整改不到位的场所，依法依规进行严肃处理，采取进一步的强制措施，直至隐患彻底消除。

附件：八台镇九小场所电力专项检查表

                 八台镇人民政府

                2025年4月17日
附件
八台镇九小场所电力专项检查表

检查时间：     年     月     日                     编号：〔    〕第   号

	单位（场所）

名  称
	
	法定代表人/

主要负责人
	

	地    址
	
	联系电话
	

	检 查 内 容

一、用电线路
1.□是□否 检查电线是否存在老化、破损、私拉乱接现象
2.□是□否 电气线路是否穿管保护

3.□是□否 电气线路是否敷设在易燃、可燃材料上

4.□是□否 是否存在不同电压等级线路混接情况
5.□是□否 是否存在电源插座拖地、悬吊设置

6.□是□否 是否安装漏电、过负荷保护装置

7.□是□否 是否存在电源插座老化情况
二、电气设备
8.□是□否 配电箱（柜）是否完好，有无损坏、缺失箱门等问题
9.□是□否 内部开关、电器元件是否运行正常，有无发热、打火、短路等异常现象
10.□是□否 漏电保护装置是否灵敏可靠，是否定期进行试验
11.□是□否 各类用电设备（如空调、冰箱、电热水器、照明灯具等）是否合格，是否存在超期服役情况，设备的接地（接零）保护是否良好
三、安全用电管理
12.□是□否 是否存在违规使用大功率电器、使用不合格电器产品等行为
13.□是□否 场所内是否配备必要的灭火器材，员工是否掌握基本的电气火灾扑救方法
四、其它问题隐患

14.                                                                               
巡查结果：□符合要求 □不符合要求

整改要求：上述第                 项应当场改正，其中第                 项已当场整改；

上述第                 项应于    月     日前改正。

巡查人员签名：                           被检查单位人员签名：                    

	复查情况：    月     日，复查发现上述第            项已整改，第            项未整改。

复查人员签名：                           被复查单位人员签名：                    


​

